| ICS | 03.220.40 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. R 43 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

港口自动化设备智能管理系统技术要求

Technical specification for the intelligent management system of port equipment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义及缩略语	1

4 系统构成	2

5 一般要求	2

6 功能要求	3

7 数据管理	4

8 算法模型	5

9 安全与保护	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：招商局港口集团股份有限公司、中国交通通信信息中心、辽宁港口集团有限公司、浙江省海港集团、招商局国际科技有限公司、招商港航数字科技(辽宁)有限公司、招商局金融科技有限公司。

本文件主要起草人：

港口自动化设备智能管理系统技术要求

范围

本文件规定了港口自动化设备智能管理系统的系统构成、一般要求、功能要求、数据管理、算法模型、安全与保护等技术要求。

本文件适用于港口专业集装箱和干散货码头自动化设备智能管理系统的设计、开发和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 37934  信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

GB/T 42809  自动化集装箱码头操作系统技术要求

GB/T 43380  自动化干散货码头综合管控系统技术要求

术语和定义及缩略语

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

状态监测 condition monitoring

检测与收集反映机器状态的信息和数据。

［来源：GB/T 43555—2023,3.1］

故障诊断 fault diagnosis

为确定故障或失效的性质(种类、状况、程度)，而检验症状和症候群。

［来源：GB/T 43555—2023,3.2］

预测性维护 predictive maintenance

探测、排除或缓解使用中的设备、系统或部件降质的活动，以便通过把降质和故障控制在可接受的水平来维持或延长其使用寿命。

［来源：GB/T 40571—2021,3.6,有修改］

自动化作业设备 automated operation equipment

具备自主执行预设任务的能力，集成传感器、智能算法及控制系统，通过环境感知、数据交互与决策优化实现无人化或半无人化操作的设备。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

LLM：大语言模型（Large Language Model）

MTTR：平均修复时间（Mean Time to Repair）

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

TPS：每秒事务处理量（Transactions Per Second）

GPU：图形处理器（Graphics Processing Unit）

SFT：监督微调（Supervised Fine-Tuning, SFT）

RAG：检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）

LSTM：长短期记忆网络（Long Short-Term Memory）

系统构成

港口自动化设备智能化管理系统（以下简称系统）由数据管理、算法模型、决策应用等子系统构成，各子系统逻辑关系见图1。

系统框架图

系统功能模块配置应符合表1的规定。

系统功能模块配置

| 序号 | 功能模块名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 状态监测 | √ |
| 2 | 故障诊断 | √ |
| 3 | 故障预警 | √ |
| 4 | 预防性维护计划 | √ |
| 5 | 故障抢修调度指挥 | √ |
| 6 | 备件智能化管理 | √ |
| 7 | 设备隐患排查建议 | △ |

注：√——应配置的功能模块；

△——宜配置的功能模块。

一般要求

应支持用户通过文本输入与AI系统进行多轮智能对话交互，应答形式应包含文本、图表等结构化数据呈现方式。

应支持多模态问答，提供显性入口接入对话界面，应支持文本提问、语音提问及文档上传提问等交互方式，支持文本、图像、图表等多形式输出。

应具备用户意图识别与API调度能力，应支持根据对话场景自动调用预设API接口，应实现查询结果的自动化展示。

应提供高频问题预设功能，应允许用户直接选择预设问题发起查询功能。

应提供回答内容的来源追溯能力，标注引用内容的原始出处。

应支持自动生成对话内容摘要，应具备工单生成等结构化信息提取能力。

应定期分析对话记录生成新知识条目，应实现知识库的自动化补充与更新。

应支持设备运维人员上传现场维保经验文档，系统自动审核并补充至专家知识库，对新录入知识进行版本管理，应保留知识迭代历史记录。

应具备信息物理系统特征，符合GB/T 42809和GB/T 43380的相关要求。

系统的所有应用场景应满足以下基础要求：

- 服务稳定性：除计划性维护外，确保正常访问的持续性；

故障恢复：非基础设施故障，MTTR不大于60min；

安全运行：支持7×24h持续服务。

设备知识服务包括设备参数检索、维保规程查询、故障诊断支持及维修方案生成，其性能指标要求应符合表2的规定。

设备知识服务指标性能要求

| 指标项 | 阈值要求 |
| --- | --- |
| 文本回答准确率 | ≥85%（参数/规程类） |
|  | ≥80%（诊断/方案类） |
| 首响应延迟 | ≤20s |
| 并发能力 | ≥20TPS |

知识管理服务包括结构化知识检索、非结构化文档解析和多模态知识呈现，其性能指标要求应符合表3的规定。

知识管理服务指标性能要求

| 指标项 | 阈值要求 |
| --- | --- |
| 检索准确率 | ≥85%（结构化数据） |
| 解析准确率 | ≥80%（非结构化文档） |
| 文档处理时效 | ≤3min（2万字文档） |
| 首响应延迟 | ≤15s（基础问答） |

智能交互服务包括业务流程咨询、操作指引提供和异常问题处置，其性能指标要求应符合表4的规定。

智能交互服务指标性能要求

| 指标项 | 阈值要求 |
| --- | --- |
| 意图识别率 | ≥85% |
| 应答准确率 | ≥90%（标准流程类、结构化文档） |
| API响应延迟 | ≤10s |
| 高并发延迟 | ≥50TPS |

功能要求

状态监测

系统状态监测满足以下要求：

- 应支持利用分布式光纤传感技术、红外测温技术、摄像头识别技术、激光雷达技术等技术实现港口自动化设备运行状态的在线监测,如设备电流、电压、运行速率、振动、声音等；

应支持设置港口自动化设备运行状态的监测周期；

宜支持港口自动化设备周围环境的监测,如温度、湿度等。

故障诊断

系统故障诊断应满足以下要求：

- 支持用户通过设备型号、运行参数等多维度条件检索设备电子档案；

- 支持设置故障类型及触发条件,如机械故障、电气故障、软件故障等；

自动关联设备档案与专家知识库，判定故障预警和故障告警的故障诊断结果，并展示对应历史故障案例及解决方案；

支持兼容未知的故障类型；

对于未知的故障类型,设置相应的故障诊断提示信息,并且及时通过APP、短信、电话等形式推送至运维人员。

故障预警

系统故障预警满足以下要求：

- 应支持通过APP、短信、电话等形式将故障预警信息及时推送至运维人员;

- 应支持设置巡检工单及触发条件；

应支持根据巡检工单的触发条件自动生成巡检工单。

预防性维护计划

系统预防性维护计划宜满足以下要求：

- 根据运维对象的状态监测数据、故障数据等设置预测性维护计划；

支持对运维对象的使用寿命、保养时间或更换备件时间等进行预测；

支持运维人员远程查看或确认运维对象的预测性维护信息；

根据物联网平台实时监测数据及设备隐患排查建议，自动触发预防性维保计划修订流程，实现预防性维保计划动态调整。

故障抢修指挥调度

系统故障抢修指挥调度应满足以下要求：

- 接收故障报修信息后，自动匹配专家知识库生成抢修方案，并推荐最优抢修团队；

通过可视化界面展示故障设备位置、抢修进度及资源调配情况。

备件智能化管理

系统备件智能化管理应满足以下要求：

a)	结合工单信息、备件历史消耗数据及设备运营状况，预测未来备件需求数量与时间；

b)	输出备件采购优先级清单，联动企业供应链系统生成采购建议。

设备隐患排查建议

系统设备隐患排查建议应满足以下要求：

- 结合设备电子档案与专家知识库，针对不同设备类型生成专项隐患排查清单，明确需重点检查的部件、参数及检查方法；

输出隐患等级评估结果（如一般隐患、重大隐患），并关联历史同类隐患的处置案例，提供包括整改措施、优先级排序、资源调配建议在内的具体解决方案；

支持与预防性维护计划联动，当排查出的隐患达到预设阈值时，自动触发维护计划调整；

保留隐患排查记录与整改跟踪信息，形成闭环管理。

数据管理

数据采集处理

数据采集

系统数据采集满足以下要求：

- 应支持对自动化设备的运行状态、作业操作、部件参数、操作规程、故障诊断记录、维修保养记录等多源异构数据进行采集；

- 应支持通过传感器、设备日志、维修工单、视频监控等多样化方式采集数据；

- 应支持 CSV、PDF、XML 等多种格式的数据接入；

- 应根据设备运行状态及应用需求，确定数据采集频率；

- 宜支持对数据进行边缘预处理，包括但不限于数据清洗、数据压缩等。

数据传输

系统数据传输应满足以下要求：

- 支持通过公共网络或专用网络进行数据传输；

支持通过有线或无线的方式进行数据传输；

支持不同通信协议的适配转换。

数据存储

系统数据存储满足以下要求：

- 应支持JSON、XML、CSV等格式进行结构化存储；

应具备高容错性与高可用性，支持Hadoop HDFS、NoSQL数据库等大规模分布式数据存储技术；

宜采用冷热数据分离策略，实现数据的高效存储与快速读取。

数据分析

系统数据分析应满足以下要求：

- 定义数据清洗、过滤、标注、聚合及分析的流程与方法；

明确对异常数据检测与处理（包括丢失数据填充、重复数据去重等）、数据降噪及优化的要求；

遵循敏捷分析原则，支持实时数据分析与批处理分析的并行化处理；

利用特征提取算法从原始数据中提取有价值的特征，为后续故障诊断和分析提供支持；

运用统计分析和机器学习算法对数据进行深入挖掘与分析，以发现设备运行中的潜在问题和规律。

数据分类编码

宜按业务职能域、业务模块、业务类型的层级开展数据分类。

宜采用业务职能域、业务模块、业务类型的层级进行数据编码。

数据质量控制

应保证数据的完整性，重点关注数据缺失比例、覆盖范围等指标，确保在数据采集、存储和传输各环节中避免数据丢失和重复。

应定期校验数据准确性，确保数据真实可靠。

应评估数据的一致性（如数据格式、数据单位等），确保数据在不同系统之间保持一致，避免数据冲突。

数据覆盖的主题广度应涵盖船岸装卸、水平运输、堆场装卸、火车装卸、拆装扭锁等港口自动化设备及不同型号设备的维修、保养、操作手册等信息。

应设立反馈渠道，收集使用者的意见和建议。

算法模型

数据类型

系统算法模型应用应支持以下数据：

- 文本数据；

- 图像数据；

- 视频数据；

- 传感器数据等。

服务类型

系统算法模型应用应支持集装箱岸边起重机、轮胎式集装箱龙门起重机、抓斗式卸船机、装船机、堆（取）料机、门座式起重机、桥式起重机、输油臂等自动化设备，提供以下服务：

- 智能化检索问答：实现港口自动化设备及部件相关参数、维修操作手册、维保相关法规及操作规程、行业术语等大型设备运检专业知识智能化检索；

智能化运维方案：建立港口自动化设备运维助手，具备故障初步诊断、维修及保养方案的建议生成能力，为港机维保人员提供技术指导和决策支持，提升故障处理效率。

性能要求

系统算法模型应用应满足以下性能要求：

支持港口自动化设备（包含主要附属设备及关键零部件）相关参数问答，设备覆盖率≥80%，准确率≥85%；

支持设备维保法律法规、国家标准、行业标准相关问答，准确率≥85%；

支持故障诊断和维修及保养方案推荐问答，可信度≥80%；

简单问题的首字平均响应时间≤1 s，复杂问题首字的响应时间≤5 s；

支持并发用户请求数≥100，与其它系统集成接口支持并发请求数≥100；

能保证每天24小时及每周7天正常使用，平均故障恢复时间(MTTR = 故障修复所用的小时数/故障数目)≤30 min。

模型训练

预训练

数据准备

数据准备应采取以下措施：

- 通过智能运维系统自动获取高质量、多样化、大规模的文本、图像、音频、视频等数据；

通过数据清洗与预处理，移除重复数据，过滤低质量数据，统一格式，进行标准化处理；

当数据量有限时，通过技术手段进行数据增强，扩充数据多样性。

构建模型

模型架构应基于Transformer架构，并符合以下要求：

- 语言模型应兼容Decoder-only、Encoder-only、Encoder-Decoder等；

多模态模型应兼容统一架构、跨模态融合等；

模型规模（参数数量）不低于GPT-3（1750 亿参数）的要求：

  - 层数（L）=96；

隐藏层维度（H）=12288；

注意力头数（A）=96；

词汇表大小（V）=50257。

模型调整

大模型调整应符合以下要求：

- 微调数据：通过少量、高质量的数据，与任务强相关，实现问答校准；

微调策略：兼容全参数微调、参数高效微调、低秩适应和前缀微调等。

强化学习

应采用基于人类反馈的强化学习、人工智能反馈强化学习和监督微调对齐的方式进行强化学习。

模型优化

应定期基于新数据开展增量训练，实现模型迭代升级，提升整体性能。

应建立用户反馈渠道，依据反馈信息优化系统功能与性能表现。

应实时监测系统运行状态，及时识别并解决性能瓶颈问题。

宜采用量化、剪枝、蒸馏等模型压缩技术，提升推理速度与运行效率。

安全与保护

信息安全

信息和网络安全保护措施应符合 GB/T 22239和GB/T 37934的相关要求。

数据加密

宜采用 TLS/SSL 协议对数据传输进行加密，防止数据在传输过程中被截获和篡改。

应对存储在数据库和文件系统中的敏感数据进行加密，宜采用 AES 等高强度加密算法。

访问权限控制

应采用多因素认证方式，确保仅有授权用户可访问系统。

应根据用户角色分配不同的访问权限，以最小化数据泄露风险。

模型安全审计

应对大模型的训练和推理环境进行安全加固，防止模型被恶意利用或攻击。

应实施模型访问控制和权限管理，防止未经授权的访问和滥用。

应定期对模型及其使用环境进行安全审查，及时发现并修复安全漏洞。

应记录模型使用过程中的操作日志，以便追踪和分析潜在的安全问题。

用户输入与模型输出安全

应对用户输入的内容进行安全审查，过滤潜在的恶意输入或不适当内容，防止输入对模型行为产生恶意引导。

应对模型输出进行安全性评估，确保输出结果符合港口自动化设备智能管理的安全要求和伦理标准。

应引入人为审查机制，对潜在不合规输出进行过滤和调整。